### 城市生活垃圾焚烧炉

随着人们生活水平的不断提高，城市生活所产生的垃圾越来越多，垃圾有处理成为市政建设的一个大问题。垃圾焚烧可达到减容减重的目的，并可充分利用生活垃圾中的热能。

生活垃圾焚烧炉采用了流化床燃烧技术，能燃烧液体废弃物，以及一些低热值的城市垃圾废弃物，具有燃烧效率高、燃烧的适应性广、负荷调节范围宽、污染物排放低等特点。采用独特的W型分离与回料装置，使燃料能依靠自身的重量回燃，使燃烧更加安全可靠，节省运行费用。在炉膛中加装了二次风的装置，可更加灵活地控制炉膛温度，减少有害物体和气体的生成。

炉膛的尾部加装喷淋装置，在尾气排放前加装有文氏管除尘器、湍流塔等多个尾气处理装置，对烟气进行有效的处理，减少二恶英、SO2、NOX的排放。